РАЗПРЪСКВАЧ ИМПУЛСЕН ZB 22

ПРОИЗВОДИТЕЛ: PERROT /ГЕРМАНИЯ/

ВНОСИТЕЛ: АКВАМАТ 2000 ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- СЕЛСКО СТОПАНСТВО:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Работен радиус:	       14,5-18,7 m/rad.

- Водна консумация:	       0,99 – 5,09m³/h

- Работно налягане:	       2,5 – 5,0 bar

- Ъгъл на водната струя:       22°

- Вход:		                   ¾“ външ.р.

- Разпръсквача е месингов

ТАБЛИЦА:

- РАБОТНО НАЛЯГАНЕ-ДЕБИТ СПОРЕД ПОЛЗВАНИТЕ ДЮЗИ

- ПОЛИВНА НОРМА СПОРЕД СХЕМАТА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ТАБЛИЦАТА:

Ако се използва дюза 6.0 мм.

 При налягане 3.5 бара работния радиус на разпръсквача е 16.7 м., а водната консумация 2.24 м³/ч.

 При същите дюза и налягане, разположението на разпръсквачите се препоръчва да бъде:

- при правоъгълна схема 18х18 м. / с поливна норма 7.4 мм/к/

- при триъгълна схема 24х18 м. / с поливна норма 5.6 мм/к/.

“АКВАМАТ 2000” ООД

Офис-София, тел: 02/ 943 00 00, факс: 02/ 943 44 22

Офис-Бургас, тел: 056/ 828 555, факс: 056/ 824 666

Офис-Пловдив, тел: 032/ 635 434, факс: 032/ 635 433

Склад-Пловдив, тел./факс: 03104/ 288